****

**Ansøgning om vandinstallation**
Sendes til: Silkeborg Forsyning, Tietgensvej 3, 8600 Silkeborg eller mail@silkeborgforsyning.dk

|  |
| --- |
| **Installationsadresse:**       |

**ANSØGER**

|  |
| --- |
| Ejers navn:       |
| Telefon:       |
| Faktureringsadresse:       |
| E-mail:       |

**INSTALLATØR**

|  |
| --- |
| VVS installatør:       |
| Telefon:       |

**Installationsforhold**

Ny installation: [ ]

Ændring af installation: [ ]

Ny jordledning: [ ]

Ændring af jordledning: [ ]

**Afregningsform**

Individuel afregning: [ ]

Fælles måler: [ ]

**Ved erhverv eller flerfamiliehuse**

***Udfyldes af VVS-installatøren***

∑qf:       l/s

Antal tapsteder:       stk.

Benævnelse:

Antal brandskabe:       stk.

Tilbagestrømssikring – KL: 1 2 3 4 5

VVS-installatør: Dato/underskrift/stempel

***Bemærkning:***

**Vejledning**

* Syn af det udførte arbejde bestilles med 2 døgns varsel.
* Jordledning skal synes og måles ind i åben grav med vandtryk på.
* Jorddækning skal være min. 1,2 meter og der skal være 0,5 meters afstand til andre ledninger.
* Vandinstallationer udføres i henhold til DS 439.
* Vandmålerarrangement i nævnte rækkefølge:



***Forbeholdt Silkeborg Forsyning: Jordledning synet*** *(dato/initialer): /*